## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | SUBESTAÇÃO AEREA URBANA COM POTENCIA NOMINAL DE 3Ø 112,5 kVA - 127/220V – 13,8 kV - 60HZ, COM MEDIÇÃO NA BAIXA TENSÃO, ATENDIDA EM BAIXA TENSÃO COM SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DESTINADO A SUPRIR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI COM SEDE NO MUNICIPIO DE ITAQUIRAI - MS. | SINAPI - 02/2023 - Mato Grosso do Sul ORSE - 11/2022 - Sergipe AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul |  | 27,73% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5212.25 | 5.599%
1.1.1 | Comp 01 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNEC E INSTALAÇÃO | m² | 6 | 380.26 | 485.7 | 2914.2 | 3.13%
1.1.2 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 1 | 642.96 | 821.25 | 821.25 | 0.8822%
1.1.3 | 97053 | SINAPI | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 130 | 8.9 | 11.36 | 1476.8 | 1.586%
2.1 |  |  | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112,5KVA - 15KV- 220/127V |  |  |  |  | 58218.67 | 62.54%
2.1.1 | 102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 19362.61 | 24731.86 | 24731.86 | 26.57%
2.1.2 | 00041205 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 1 | 2891.34 | 3693.1 | 3693.1 | 3.967%
2.1.3 | 00000427 | SINAPI | ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16", COMPRIMENTO *860* MM | UN | 1 | 10.72 | 13.69 | 13.69 | 0.01471%
2.1.4 | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 10 | 1.79 | 2.28 | 22.8 | 0.02449%
2.1.5 | 1201008388 | AGESUL | CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2 | M | 50 | 43.88 | 56.04 | 2802 | 3.01%
2.1.6 | 1201008364 | AGESUL | CONECTOR CUNHA ESTRIBO PARA CABO 2 AWG | UN | 2 | 53.75 | 68.65 | 137.3 | 0.1475%
2.1.7 | 1201008424 | AGESUL | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 120-240MM2 / DERIV. 50-120MM2 | UN | 3 | 53.53 | 68.37 | 205.11 | 0.2203%
2.1.8 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 20 | 33.6 | 42.91 | 858.2 | 0.9218%
2.1.9 | 1201008426 | AGESUL | ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV - 50MM2 | UN | 2 | 58.19 | 74.32 | 148.64 | 0.1597%
2.1.10 | 1201008444 | AGESUL | GRAMPO DE ANCORAGEM DIELETRICO 16-50MM | UN | 3 | 56.07 | 71.61 | 214.83 | 0.2308%
2.1.11 | 1201008133 | AGESUL | ISOLADOR SUSPENSAO POLIMERICO, CLASSE 15 KV | UN | 3 | 91.25 | 116.55 | 349.65 | 0.3756%
2.1.12 | 1201008136 | AGESUL | MANILHA SAPATILHA | UN | 3 | 29.22 | 37.32 | 111.96 | 0.1203%
2.1.13 | 1201008134 | AGESUL | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 4 | 20.35 | 25.99 | 103.96 | 0.1117%
2.1.14 | 1201008140 | AGESUL | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 266.95 | 340.97 | 1022.91 | 1.099%
2.1.15 | 1201008168 | AGESUL | PARAFUSO, COM PORCA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- MAQUINA (16 X 125)MM | UN | 8 | 16.68 | 21.3 | 170.4 | 0.183%
2.1.16 | 1201008414 | AGESUL | CAPA PROTETORA 15 KV CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO 4-2 AWG / 25-50MM2 | UN | 8 | 41.66 | 53.21 | 425.68 | 0.4573%
2.1.17 | 1201008394 | AGESUL | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 6.59 | 8.41 | 8.41 | 0.009034%
2.1.18 | 1201008198 | AGESUL | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 195/100 | UN | 1 | 313 | 399.79 | 399.79 | 0.4294%
2.1.19 | 72253 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3 | 42.69 | 54.52 | 163.56 | 0.1757%
2.1.20 | 00041474 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM | UN | 3 | 93.64 | 119.6 | 358.8 | 0.3854%
2.1.21 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 25 | 81.79 | 104.47 | 2611.75 | 2.805%
2.1.22 | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 164.97 | 210.71 | 10535.5 | 11.32%
2.1.23 | 00003380 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 10 | 80.97 | 103.42 | 1034.2 | 1.111%
2.1.25 | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 3 | 1.79 | 2.28 | 6.84 | 0.007347%
2.1.26 | 00001050 | SINAPI | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | UN | 2 | 4.33 | 5.53 | 11.06 | 0.01188%
2.1.27 | 00000410 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | UN | 40 | 0.24 | 0.3 | 12 | 0.01289%
2.1.28 | 1201009054 | AGESUL | CAIXA PARA MEDICAO DIRETA ATE 200A (600X1000X200)MM, PADRAO ENERGISA | UN | 1 | 1017.78 | 1300.01 | 1300.01 | 1.396%
2.1.29 | 74130/008 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1308.39 | 1671.2 | 1671.2 | 1.795%
2.1.30 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 18.97 | 24.23 | 72.69 | 0.07808%
2.1.31 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3 | 31.05 | 39.66 | 118.98 | 0.1278%
2.1.33 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 24 | 53.66 | 68.53 | 1644.72 | 1.767%
2.1.34 | 00001591 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 32 | 26.94 | 34.41 | 1101.12 | 1.183%
2.1.35 | 00001589 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 3 | 10.32 | 13.18 | 39.54 | 0.04247%
2.1.36 | 00001588 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 6 | 10 | 12.77 | 76.62 | 0.0823%
2.1.37 | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 3 | 26.2 | 33.46 | 100.38 | 0.1078%
2.1.38 | 100613 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 1518.37 | 1939.41 | 1939.41 | 2.083%
3.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA - 150A |  |  |  |  | 10949.4 | 11.76%
3.1.1 | 11139 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01 | un | 1 | 7618.55 | 9731.17 | 9731.17 | 10.45%
3.1.2 | 11774 | ORSE | Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia | un | 1 | 953.76 | 1218.23 | 1218.23 | 1.309%
4.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 18715.1 | 20.1%
4.1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 111.98 | 143.03 | 4290.9 | 4.609%
4.1.2 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 116.46 | 148.75 | 8925 | 9.587%
4.1.3 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 26.91 | 34.37 | 5499.2 | 5.907%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 72887.3
[5 empty] | Total do BDI |  | 20208.12
[5 empty] | Total Geral |  | 93095.42
_______________________________________________________________ ***** Diretor/Gerente

## CRONOGRAMA
Obra: SUBESTAÇÃO AEREA URBANA COM POTENCIA NOMINAL DE 3Ø 112,5 kVA - 127/220V – 13,8 kV - 60HZ, COM MEDIÇÃO NA BAIXA TENSÃO, ATENDIDA EM BAIXA TENSÃO COM SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DESTINADO A SUPRIR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ITAQUIRAI COM SEDE NO MUNICIPIO DE ITAQUIRAI - MS. |  | Bancos |  | B.D.I.
|  | SINAPI - 02/2023 - Mato Grosso do Sul ORSE - 11/2022 - Sergipe AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul |  | 27,73%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa |  | 30 DIAS | % ACUM. | 60 DIAS | % ACUM. | 90 DIAS | % ACUM.
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5212.15 | 5.66% | 100% | 100%
2.1 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112,5KVA - 15KV- 220/127V | 58218.67 | 63.22% | 40% | 40% | 60% | 100%
3.1 | ENTRADA DE ENERGIA - 150A | 10949.4 | 11.89% | 10% | 10% | 30% | 40% | 60% | 100%
4.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 17715.1 | 19.24% | 50% | 50% | 30% | 80% | 20% | 100%
VALOR TOTAL |  | 92095.32 | 100% | R$ | % | R$ | % | R$ | %
VALOR PERIODO |  |  |  | 38452.108 | 41.75% | 43530.552 | 47.27% | 10112.66 | 10.98%
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 38452.108 | 41.75% | 81982.66 | 89.02% | 92095.32 | 100%